Агентство по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

**П Р О Т О К О Л**

02.08.2021 № 22-Э

г. Ульяновск

**заседания Правления**

**Агентства по регулированию цен и тарифов**

**Ульяновской области**

Председатель – Филин А.В.

Секретарь – Никитина Е.И.

Присутствовали:

Башаева М.Ю. – главный консультант отдела регулирования жилищно-коммунального комплекса Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Павлова О.В. – начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Стеклова П.В. - начальник отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Салихова Г.Ж. – специалист-эксперт отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П.

Докладчик – Степанова Т.В. – главный консультант отдела регулирования электроэнергетики Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

2. Утверждение платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту.

Докладчик – Степанова Т.В. – главный консультант отдела регулирования электроэнергетики Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

1. СЛУШАЛИ:

Степанову Т.В. – о внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен   
и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П.

Степанова Т.В. доложила, что в соответствии с п. 7. Методических указаний органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются на период регулирования:

- стандартизированные тарифные ставки;

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт).

Согласно п. 23 Методических указаний территориальные сетевые организации предоставляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации   
в области государственного регулирования тарифов сведения о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы отдельно по каждому   
  
мероприятию. На основании сводной информации, представленной территориальными сетевыми организациями утверждаются ставки по определению затрат на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) – трёхфазный косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ. территориальными сетевыми организации предоставлено не было.

В соответствии с Методическими указаниями при применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчёте, согласно выданным техническим условиям, если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные тарифные ставки на 2021 год не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по обращению сетевой организации   
на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организациями, и выполненных с применением сметных нормативов.

Стоимость обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) – трёхфазный косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ. согласно расчёту составляет 4 418 618,01 руб. без НДС и не превышает размера расходов   
на строительство данных объектов электроэнергетики, определенный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Таким образом, экономически обоснованная стоимость по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) – трёхфазный косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ равна   
4 418 618,01 руб., соответственно стандартизированная ставка определена в размере  **4 418 618,01 руб.**

Согласно выводам экспертов и дополнив таблицы приложений приказа ставками для определения затрат на выполнение мероприятий по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) – трёхфазный косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ, дополнения выглядят следующим образом:

1. в таблице приложения № 1:

а) строку I.8.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | I.8.2.3 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный косвенного включения | рублей за точку учета, без НДС | 253 771,00 | 253 771,00 | 253 771,00 |  |
|  | 4 418 598,01 | 4 418 598,01 | 4 418 598,01 | »; |

б) строку II.8.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | II.8.2.3 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный косвенного включения | рублей за точку учета, без НДС | 253 771,00 | 253 771,00 | 253 771,00 | ». |

На основании выводов экспертов, дополнительные ставки на обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) – трёхфазный косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ признаны экономически обоснованными, технические ошибки устранены. Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2021 № 433-П «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2021 год» дополнить вышеуказанными изменениями.

Секретарём Правления была озвучена позиция представителя Ассоциации   
«НП Совет рынка» К.А. Провоторовой, г. Москва, письменно предоставленная   
в Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области:

- голосую «против» по следующим причинам:

- отсутствует обоснование цен на материалы, не учтенные расценками;

- в локальном сметном расчете № 1 на строительно-монтажные работы использована расценка ФЕРм08-01-020-02 «Подвеска Устройство I-TOR-110 и E-TOR-110» (позиция 1   
в смете), отсутствующая в сборнике Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования, утвержденном приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр.

Главный консультант отдела регулирования электроэнергетики пояснила следующее:

1. В материалах дела присутствует коммерческое предложение ООО «АЙ-ТОР»   
г. Екатеринбург, от 21.06.2021 №2021/06-1318 на поставку пункта коммерческого учёта   
I-TOR-1105-200-10.2/0.2S-У1 и устройство отбора мощности е- I-TOR-110/0.22-300-У1   
на сумму 3594000 руб. Кроме того компания АЙ-ТОР - инновационное предприятие, разработчик и производитель не имеющей аналогов в мире линейки аппаратов i-TOR.

2. Учитывая отсутствие, ввиду инновационности, в сборнике Федеральных единичных расценок затрат, определяющих расходы на подвеску устройства I-TOR-110   
и E-TOR-110 для его монтажа применительны расценки к позиции подвески гирлянды   
на опоре 110 кВ (ФЕРм08-01-020-02).

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентство по регулированию цен   
и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П». Проголосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 1 чел. (Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» К.А. Провоторова), «Воздержался» - 0 чел.

1.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

2. СЛУШАЛИ:

Степанову Т.В. – об утверждении платы за технологическое присоединение   
к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту.

Степанова Т.В. доложила, что экспертной группой Агентства по регулированию цен и тарифов проанализированы материалы ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» для установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту. Согласно выводам экспертов сумма затрат на выполнение мероприятий утённых в плате за технологическое присоединение выглядит следующим образом:

тыс. руб. без НДС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плата,  тыс. руб.  (без НДС) |
|  | Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп) | 6 607,75 |
| 1. | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р): | 14,26 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями | 6,13 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,13 |
| 2. | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям (Ри) | 5 771,41 |
| 2.1. | Строительство ВЛ-35 кВ | 827,32 |
| 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ | 4 008,55 |
| 2.3 | Строительство КЛ-10 кВ | 428,00 |
| 2.4 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) - трехфазный косвенного включения | 507,54 |
| 3. | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) | 822,08 |

В соответствии с расчетом стоимость мероприятий, осуществляемых   
при технологическом присоединении составило 6 607,75 тыс. руб.

ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети является ближайшей территориальной сетевой организацией для технологического присоединения Объекта Администрации города Димитровграда.

Согласно заявке объекта Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» (далее – Заявитель) на технологическое присоединение   
к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети», первый просит обеспечить его максимальной мощностью 5600 кВт на уровне напряжения 10 кВ по II надёжности в точках присоединения: концевые опоры вновь проектируемых ЛЭП 10 кВ от ПС 220 кВ «Черемшанская».

Для удовлетворения запроса Заявителя ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» необходимо осуществить технологическое присоединение   
к вышестоящей сетевой организации (ПАО «ФСК ЕЭС») в объёме указанной в заявке Заявителя.

Экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов учла затраты сетевой организации на осуществление организационных мероприятий перечисленных   
в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – С1)   
в размере 14,26 тыс.руб. на уровне предложения сетевой организации и утверждённой на 2021 год стандартизированной тарифной ставки С1 за одно технологическое присоединение на территории Ульяновской области. В составе платы за технологическое присоединение учтена инвестиционная составляющая на покрытие расходов связанных   
с новым строительством объектов электроэнергетики (ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ)   
в сумме 5771,41 тыс. руб. с применением стандартизированных ставок определяющих стоимость строительства объектов электроэнергетики, в т.ч. обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), утверждённых приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П. Кроме того, согласно п 30.5 Правил технологического присоединения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов   
при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту   
в составе указанной платы учтён размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного Заявителя в запрошенных   
им объемах. В данном случае ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» в материалах дела предоставлен договор технологического присоединения   
к вышестоящей сетевой организации ПАО «ФСК ЕЭС» в объёме максимальной мощности 5600 кВт, сумма договора определена с применением стандартизированной ставки   
С1 утверждённой приказом ФАС России.

На основании выводов экспертов, Агентство по регулированию цен и тарифов считает экономически обоснованным размером платы за услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» «Инженерные сети (водоснабжения, водоотведения, линии электропередачи) для технической возможности подключения резидентов промышленной зоны города Димитровград» к электрическим сетям   
ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» в размере   
6 607,75 тыс. руб. без НДС.

Секретарём Правления была озвучена позиция представителя Ассоциации   
«НП Совет рынка» К.А. Провоторовой, г. Москва, письменно предоставленная   
в Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области:

- голосую «против» по следующим причинам:

- в составе утверждаемой платы учтены расходы на строительство   
ВЛ 35 кВ в размере 827 320 руб., при этом техническими условиями на присоединение энергопринимающих устройств объекта АО «Корпорация развития Ульяновской области» к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети»   
не предусмотрено строительство ВЛ 35 кВ;

- расходы на строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ определены по ставке, установленной для уровня напряжения 0,4 кВ.

Главный консультант отдела регулирования электроэнергетики пояснила следующее:

1. В материалах дела присутствует копия протокола технического совещания филиала ПАО «Россети Волга» по вопросу согласования проекта технических условий   
   на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта   
   АО «Корпорация развития Ульяновской области» к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» с максимальной мощностью 5,6 мВт   
   по 2 категории надёжности электроснабжения. Для присоединения нагрузки заявителя необходимо в том числе строительство двух независимых ВЛ-10 кВ по трассе протяжённостью 1,3 км, из них по 0,1 км ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ для осуществления перехода через водное препятствие (р.Черемшан).
2. Приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области   
   от 18.12.2020 № 344-П стандартизированная тарифная ставка на строительство воздушной линии электропередачи на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно принята единой на уровне напряжений 0,4 и ниже-1-20 кВ.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «Об утверждении платы за технологическое присоединение   
к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту». Проголосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 1 чел. (Представитель Ассоциации «НП Совет рынка»   
К.А. Провоторова), «Воздержался» - 0 чел.

2.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Председатель А.В.Филин

Секретарь Е.И.Никитина

Степанова Т.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_