Агентство по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

**П Р О Т О К О Л**

12.04.2022 № 11-Э

г. Ульяновск

**заседания Правления**

**Агентства по регулированию цен и тарифов**

**Ульяновской области**

Председатель – Филин А.В.

Секретарь – Никитина Е.И.

Присутствовали:

Ципровский С.В. – заместитель руководителя Агентства по регулированию цен   
и тарифов Ульяновской области.

Солодовникова Е.Н. - начальник отдела регулирования теплоэнергетики   
и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Коростелева А.Н. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства   
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Павлова О.В. – начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Башаева М.Ю. – начальник отдела регулирования жилищно-коммунального комплекса Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Салихова Г.Ж. – ведущий специалист-эксперт отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

Вязьмин А.А. – прокурор отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Приглашённые:

В связи с угрозой распространения в Ульяновской области новой короновирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи   
4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение Указа Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами   
и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» заседание Правления Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области проведено в заочной форме.

Позиция Ассоциации «НП Совет рынка» получена на адрес электронной почты [tarif.energo@mail.ru](mailto:tarif.energo@mail.ru) 08.04.2022г. («По вопросу об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта гражданки Абдрафитовой Гузэль Наилевны» мощностью 150 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ по III категории надёжности

к электрическим сетям ООО «Инзенские электрические сети» в размере 345,065 тыс. руб. без НДС голосую **«за»).**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети»   
по индивидуальному проекту.

Докладчик – Коростелева А.Н. – начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

1. СЛУШАЛИ:

Коростелеву А.Н. по вопросу об утверждении платы за технологическое присоединение   
к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети» по индивидуальному проекту.

Коростелева А.Н. доложила, что в силу п. 28 Правил технологического присоединения утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации   
от 27.12.2004 № 861 техническая возможность технологического присоединения   
к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети» отсутствует. Руководствуясь п. 30. вышеуказанных Правил в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Экспертиза экономической обоснованности платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта гражданки Абдрафитовой Гузэль Наилевны «Здание оптовой базы расположенной по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, рабочий посёлок Николаевка, улица Калинина, дом 2Б, кадастровый номер земельного участка: 73:09:020301:673» в точке присоединения: проектируемая КТП 250 кВА10/0,4 кВ. Максимальная мощность присоединения составляет 150 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ по III категории надёжности по индивидуальному проекту   
к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети» выполнена экспертной группой Агентства по регулированию цен   
и тарифов Ульяновской области.

## Материалы и расчеты, представленные на экспертизу

На экспертизу представлены следующие материалы:

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта гражданки Абдрафитовой Гузэль Наилевны к электрическим сетям ООО «ИЭС» по индивидуальному проекту.
2. Материалы, обосновывающие размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
3. Письмо-заявление ООО «ИЭС» об утверждении размера платы   
   за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Достоверность представленной информации подтверждена подписями руководителя организации. **Ответственность за достоверность исходных данных несет предоставившая их организация.**

## Расчет валовой выручки необходимой для технологического присоединения

1. Расчет и форма представления предложения по вопросу устнановления индивидуального размера платы за технологическое присоединение соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам регулирования размера платы   
за технологическое присоединение.

2. ООО «ИЭС» является ближайшей территориальной сетевой организацией   
для технологического присоединения объекта гражданки Абдрафитовой Гузэль Наилевны.

Согласно заявке объекта гражданки Абдрафитовой Гузэль Наилевны (далее – Заявитель) на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ИЭС», первый просит обеспечить его максимальной мощностью 150 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ по III категории надёжности в точке присоединения: проектируемая КТП   
250 кВА10/0,4 кВ.

Для удовлетворения запроса Заявителя ООО «ИЭС», необходимо осуществить следующие мероприятия:

- Строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа;

- Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВт: материал опоры – железобетонные, тип провода – изолированный провод, материал провода – сталеалюминевый, сечение провода – от 50 мм2 до 100 мм2 включительно (L=0,15 км)»

- Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) - трехфазный полукосвенного включения, 10 кВ;

- Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации (АО «УСК») в объёме указанной в заявке Заявителя.

3. Экспертной группой департамента по регулированию цен и тарифов проанализированы материалы ООО «ИЭС» для установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта гражданки Абдрафитовой Гузэль Наилевны к электрическим сетям ООО «ИЭС» по индивидуальному проекту. Согласно выводам экспертов сумма затрат на выполнение мероприятий учтённых в плате   
за технологическое присоединение складывается следующим образом:

тыс. руб. без НДС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плата,  тыс. руб.  (без НДС) |
|  | **Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп)** | **345,065** |
| 1. | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16  (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата **(Р):** | 10,430 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями | 6,625 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 3,805 |
| 2. | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям **(Ри)** | 26,249 |
| 2.1 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) - трехфазный полукосвенного включения, 10 кВ | 26,249 |
| 3. | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации **(Ртп):** | 308,386 |
| 3.1 | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16  (за исключением подпункта «б») Методических указаний | 10,43 |
| 3.2 | Обеспечение средствами коммерческого учёта электрической энергии (мощности) - трехфазный косвенного включения, 10 кВ | 297,96 |

В соответствии с расчетом стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении составило 345,065 тыс. руб.

4. Экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов учла затраты сетевой организации на осуществление организационных мероприятий перечисленных   
в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – С1)   
в размере 10,430 тыс.руб. на уровне предложения сетевой организации и утверждённой   
на 2022 год стандартизированной тарифной ставки С1 за одно технологическое присоединение на территории Ульяновской области. В составе платы за технологическое присоединение учтена инвестиционная составляющая на покрытие расходов связанных   
с обеспечением средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности): «трехфазный полукосвенного включения, 10 кВ» в сумме 26,249 тыс. руб. с применением стандартизированной ставкой определяющей определяющей расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), утверждённой приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 27.12.2021   
№ 387-П.

Согласно восьмому абзацу пункта 2 статьи 23.2 Закона об электроэнергетике   
с 01.10.2007 в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства, - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств   
и (или) объектов электроэнергетики.

Из девятого абзаца пункта 87 Основ ценообразования следует, что расходы   
на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов   
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики   
с максимальной мощностью не более 150 кВт составляют выпадающие доходы сетевой организации. Эти расходы должны учитываться при установлении тарифа на услуги   
по передаче электроэнергии и проверяются регулирующим органом на предмет экономической обоснованности, чем ограничивается возможность сетевой организации, являющейся монополистом в соответствующей сфере деятельности, произвольно определять состав и размер таких затрат вопреки названному критерию, которому   
они должны соответствовать.

Кроме того, согласно п 30.5 Правил технологического присоединения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение   
по индивидуальному проекту в составе указанной платы учтён размер платы   
за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного Заявителя в запрошенных им объемах. В данном случае ООО «ИЭС»   
в материалах дела предоставлен договор технологического присоединения к вышестоящей сетевой организации АО «УСК» в объёме максимальной мощности 150 кВт, сумма договора определена с применением стандартизированной ставки С1   
и стандартизированной ставкой определяющей расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), утверждённой приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 27.12.2021 « 387-П.

На основании вышеизложенного, экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов считает экономически обоснованным размером платы за услугу   
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта гражданки Абдрафитовой Гузэль Наилевны «Здание оптовой базы расположенной по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, рабочий посёлок Николаевка, улица Калинина, дом 2Б, кадастровый номер земельного участка: 73:09:020301:673» в точке присоединения: проектируемая КТП 250 кВА10/0,4 кВ за 150 кВт максимальной мощности на уровне напряжения 0,4 кВ по третьей категории надежности к электрическим сетям Общества   
с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети» по индивидуальному проекту в размере **345,065 тыс. руб.** **без НДС.**

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети»   
по индивидуальному проекту». Проголосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

1.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Председатель А.В.Филин

Секретарь Е.И.Никитина

Коростелева А.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_