Агентство по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

П Р О Т О К О Л

10.10.2022                                                                                                                                 № 39-Э

г. Ульяновск

заседания Правления

Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

Председатель – Филин А.В.

Секретарь – Никитина Е.И.

Присутствовали:

Ципровский С.В. – заместитель руководителя Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области.

Солодовникова Е.Н. - начальник отдела регулирования теплоэнергетики 
и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Коростелева А.Н. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Павлова О.В. – начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Башаева М.Ю. – начальник отдела регулирования жилищно-коммунального комплекса Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Стеклова П.В. - начальник отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Салихова Г.Ж. – ведущий специалист-эксперт отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

Вязьмин А.А. – прокурор отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Приглашённые:

В заочной форме.

Позиция Ассоциации «НП Совет рынка» получена на адрес электронной почты tarif.energo@mail.ru (позиция «Против»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	    Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту.

Докладчик – Коростелева А.Н. – начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

ВОПРОС № 1.

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» 
по индивидуальному проекту.

СЛУШАЛИ:

Начальника отдела регулирования электроэнергетики Коростелеву А.Н.

Коростелева А.Н. доложила, что на экспертизу представлены следующие материалы:

- Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту.

- Материалы, обосновывающие размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

- Письмо ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» (вх. Агентства № 2106  вх. от 15.09.2022) о согласовании размера платы за технологическое присоединение.

Достоверность представленной информации подтверждена подписями  руководителя организации. Ответственность за достоверность исходных данных несет предоставившая их организация.

## Расчет валовой выручки необходимой для технологического присоединения

1. Расчет и форма представления предложения по вопросу устнановления индивидуального размера  платы за технологическое присоединение соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам  регулирования размера платы за технологическое присоединение.

2. Экспертной группой департамента по регулированию цен и тарифов проанализированы материалы ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» для установления платы за технологическое присоединение  энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту. Согласно выводам экспертов сумма затрат на выполнение мероприятий утённых в плате за технологическое присоединение выглядит следующим образом:

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп) | 616,77 |
| 1. | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р): | 10,43 | 616,77 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями | 6,63 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 3,81 |
| 2. | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям (Ри) | 297,95 |
| 2.2. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) - трехфазный косвенного включения | 297,95 |
| 3. | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) | 308,39 |

3. В соответствии с расчетом стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении  составила 616,77 тыс. руб.

ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети является ближайшей территориальной сетевой организацией  для технологического присоединения ООО «ИНЗА СЕРВИС».

- Согласно заявке ООО «ИНЗА СЕРВИС» (далее – Заявитель) на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети», первый просит обеспечить его максимальной мощностью присоединения в объеме 451 кВт, в том числе вновь присоединяемая 301 кВт на уровне напряжения 10 кВ по III категории надёжности в точке присоединения: проектируемая опора № 28 ВЛ-10 кВ № 14 ГПП «Новый город-1».

Удовлетворение запроса Заявителя объемом мощности указанной в заявке повлечет ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети», что является ограничением на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» и согласно п. 28 Правил технологического присоединения означает отсутствия технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с положениями указанными в п. 30 Правил технологического присоединения в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

В целях реализации мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети»  необходимо осуществить технологическое присоединение к вышестоящей сетевой организации (Авиастар-ОПЭ») в объёме указанной в заявке Заявителя.

4. Экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов учла затраты сетевой организации на осуществление организационных мероприятий перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – С1) в размере 10,43тыс.руб. на уровне предложения сетевой организации и утверждённой на 2022 год  стандартизированной тарифной ставки С1 за одно технологическое присоединение на территории Ульяновской области. В составе платы за технологическое присоединение учтена инвестиционная составляющая на покрытие расходов по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рассчитанная с применением стандартизированных ставок, утверждённых приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области на 2022 год. Кроме того, согласно п 30.5 Правил технологического присоединения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учтён размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного Заявителя в запрошенных им объемах. В данном случае ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» в материалах дела предоставлен договор технологического присоединения к вышестоящей сетевой организации АО «Авиастар-ОПЭ» в объёме максимальной мощности 301 кВт, сумма договора определена с применением стандартизированных тарифных ставок С1 и С8 (297,96+10,43).

На основании вышеизложенного, экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов считает экономически обоснованным размером платы за услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» к электрическим сетям ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» в размере 616,77 тыс. руб. без НДС.

РЕШИЛИ:

1. 1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» по индивидуальному проекту».Проголосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 1 чел. (Позиция Ассоциации «НП Совет рынка»), «Воздержался» - 0 чел.

1.2.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Председатель								   	                     А.В.Филин

Секретарь										                Е.И.Никитина

Коростелева А.Н.____________