Агентство по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

П Р О Т О К О Л

24.01.2023                                                                                                                                          № 3-Э

г. Ульяновск

заседания Правления

Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

Председатель – Курбатов С.М.

Секретарь – Никитина Е.И.

Присутствовали:

Ципровский С.В. – заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Солодовникова Е.Н. - начальник отдела регулирования теплоэнергетики  и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Коростелева А.Н. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Павлова О.В. – начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Башаева М.Ю. – начальник отдела регулирования жилищно-коммунального комплекса Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Стеклова П.В. - начальник отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Салихова Г.Ж. – ведущий специалист-эксперт отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

Вязьмин А.А. – прокурор отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

Позиция Ассоциации «НП Совет рынка» получена на адрес электронной почты tarif.energo@mail.ru (позиция «ЗА»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту.

Докладчик – Коростелева А.Н. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

1. СЛУШАЛИ:

Коростелеву А.Н.  по вопросу об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» 
по индивидуальному проекту.

Коростелева А.Н. доложила, что нормативно-правовая база оценки экономической обоснованности размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Индивидуального предпринимателя Кочергина Игоря Юрьевича (Речной причал, бытовое здание, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, 
ул. Нагорная, д. 23-А) к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту состоит из следующих документов:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации  от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила технологического присоединения);

4. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы России от 30.06.2022 № 490/22;

5. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, действующие 
в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов.

## Материалы и расчеты, представленные на экспертизу

На экспертизу представлены следующие материалы:

- Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Индивидуального предпринимателя Кочергина Игоря Юрьевича (Речной причал, бытовое здание, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Нагорная, 
д. 23-А) к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту.

- Материалы, обосновывающие размер платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту.

- Письмо  ООО «ИНЗА СЕРВИС»  (вх. Агентства № 2568вх. от 07.11.2022) 
о согласовании размера платы за технологическое присоединение.

Достоверность представленной информации подтверждена подписями  руководителя организации. Ответственность за достоверность исходных данных несет предоставившая 
их организация.

## Расчет валовой выручки необходимой для технологического присоединения

1. Расчет и форма представления предложения по вопросу устнановления индивидуального размера  платы за технологическое присоединение соответствуют нормативно-методическим документам по вопросам  регулирования размера платы за технологическое присоединение.

2. Экспертной группой департамента по регулированию цен и тарифов проанализированы материалы ООО «ИНЗА СЕРВИС» для установления платы за технологическое присоединение  энергопринимающих устройств объекта ИП Кочергина И.Ю. к электрическим сетям ООО «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту.

В соответствии с расчетом ООО «ИНЗА СЕРВИС» стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении  составила 2 241,34 тыс. руб.

Экспертами произведен перерачет стоимости мероприятий осуществляемых в целях реализации технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта 
ИП Кочергина И.Ю. к электрическим сетям ООО «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту исходя из . стандартизированных ставок, утверждённых приказом Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.11.2022 №94-П «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области» (далее – утвержденные стандартизированные ставки с 01.12.2022).

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп) | 2 241,35 |
| 1 | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р): | 14,32 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями | 8,28 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,04 |
| 2 | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям (Ри) | 1 900,77 |
| 2.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 64,65 |
| 2.2. | Однотрансформаторная подстанция (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 1 802,99 |
| 2.3. | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, на уровне напряжения 0,4 кВ | 33,14 |
| 3 | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежных сетевых организаций (Ртп) | 326,25 |
| 3.1. | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р) | 14,32 |
| 3.2. | Средства коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 311,93 |

ООО «ИНЗА СЕРВИС» является ближайшей территориальной сетевой организацией  для технологического присоединения Заявителя.

- Согласно заявке объекта ИП Кочергина И.Ю. (далее – Заявитель) на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ИНЗА СЕРВИС», первый просит обеспечить его максимальной мощностью присоединения в объеме 500 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ по III категории надёжности.

Удовлетворение запроса Заявителя объемом мощности указанной в заявке повлечет ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства ООО «ИНЗА СЕРВИС», что является ограничением на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства ООО «ИНЗА СЕРВИС» и согласно п. 28 Правил технологического присоединения означает отсутствия технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с положениями указазанными в п. 30 Правил технологического присоединения в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

В целях реализации мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту ООО «ИНЗА СЕРВИС»  необходимо осуществить технологическое присоединение к вышестоящей сетевой организации (МУП «УльГЭС»).

4. Экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов учла затраты сетевой организации на осуществление организационных мероприятий перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – С1) в размере 14,32 тыс.руб. в соответствии с утвержденными  стандартизированными ставками с 01.12.2022 (С1 за одно технологическое присоединение). В составе платы за технологическое присоединение учтена инвестиционная составляющая на прокрытие расходов по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство воздушной линии и строительство однотрансформаторной подстанции рассчитанные с применением утвержденных стандартизированнык ставок с 01.12.2022. Кроме того, согласно п 30.5 Правил технологического присоединения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учтёны размеры платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящим сетевым организациям в целях присоединения указанного Заявителя в запрошенных им объемах. В данном случае ООО «ИНЗА СЕРВИС» в материалах дела предоставлен договор технологического присоединения к вышестоящей сетевой организации- МУП «УльГЭС», стоимость расчитана с учетом утвержденных стандартизированных тарифных.

Заключение

На основании вышеизложенного, экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов считает экономически обоснованным размером платы за услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта Индивидуального предпринимателя Кочергина Игоря Юрьевича (Речной причал, бытовое здание, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Нагорная, д. 23-А) к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» в размере 6780,31 тыс. руб. без НДС.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Общества 
с ограниченной ответственностью  «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту». Проголосовали: «За» - 8 чел. (в том числе представитель Ассоциации «НП Совет рынка»), «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

1.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Председатель										           С.М.Курбатов

Секретарь										                       Е.И.Никитина

Коростелева А.Н.____________