Агентство по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

П Р О Т О К О Л

11.05.2023                                                                                                                                 № 16-Э

г. Ульяновск

заседания Правления

Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

Председатель – Курбатов С.М.

Секретарь – Никитина Е.И.

Присутствовали:

Ципровский С.В. – заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Башаева М.Ю. – начальник отдела регулирования жилищно-коммунального комплекса Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Коростелева А.Н. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Павлова О.В. – начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Солодовникова Е.Н. – начальник отдела регулирования теплоэнергетики и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Стеклова П.В. – начальник отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Салихова Г.Ж. – ведущий специалист-эксперт отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

Вязьмин А.А. – прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Ульяновской области.

Позиция Ассоциации «НП Совет рынка» получена на адрес электронной почты tarif.energo@mail.ru (позиция «Против» по всем вопросам, письмо от 10.05.2023 Б/Н прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.11.2022 № 92-П «Об утверждении стандартизированных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области».

Докладчик – Коростелева А.Н.

2. Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина» к электрическим сетям Акционерного общества «Авиастар-ОПЭ» по индивидуальному проекту.

Докладчик – Коростелева А.Н.

- СЛУШАЛИ:

Коростелева А.Н. – доложила об обоснованности внесения изменений в приказ Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.11.2022 № 92-П.

Согласно п. 87 Основ ценообразования территориальные сетевые организации предоставляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов сведения о фактических расходах
на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию. На основании сводной информации, представленной территориальными сетевыми организациями утверждаются ставки определяющие стоимость затрат на технологическое присоединение.

Расходы по технологическому присоединению на:

– строительство воздушных линий на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные на уровне напряжения 110 кВ;

- обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ

территориальными сетевыми организации предоставлено не было.

В соответствии с Методическими указаниями при применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчёте, согласно выданным техническим условиям, если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные тарифные ставки на 2023 год
не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по обращению сетевой организации на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организациями, и выполненных с применением сметных нормативов.

Экспертной группой определены экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили»:

- Стоимость строительства воздушных линий на металлических опорах,
за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением
от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные на уровне напряжения 110 кВ согласно расчёту составляет 15 380 563,64 руб./км без НДС и не превышает размера расходов на строительство данных объектов электроэнергетики, определенный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

- Стоимость обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ согласно расчёту экспертов составляет 6 748 351,00 руб./км без НДС и не превышает размера расходов на строительство данных объектов электроэнергетики, определенный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно выводам экспертов и дополнив таблицу приложения № 1 приказа ставками определяющих расходы по технологическому присоединению на:

– строительство ВЛ-35 кВ;

- строительство ПС-35 кВ;

- строительства  КЛ в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале на уровне напряжения 1-10 КВ;

- строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током
от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно на уровне напряжения 1-20 кВ,

дополнения выглядят следующим образом:

а) дополнить строкой 2.2.2.3.4.1.1 следующего содержания:

| « | 2.2.2.3.4.1.1 |  | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных: мм включительно одноцепные | рублей/км | 15 380 563,64 | х | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) дополнить строкой 8.2.3 следующего содержания:

| « | 8.2.3 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | рублей за точку учета | 6 748 351,00 | х | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таким образом, на основании выводов экспертов, дополнительные ставки, определяющие величину затрат на:

– строительство воздушных линий на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные на уровне напряжения 110 кВ;

- обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 110 кВ;

признаны экономически обоснованными.

Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 18.11.2022 № 92-П «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2023 год» дополнить вышеобозначенными изменениями.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18 ноября 2022 года № 92-П».

Проголосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 1 чел. (позиция Ассоциации «НП Совет рынка»), «Воздержался» - 0 чел.

1.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

2. СЛУШАЛИ:

Коростелева А.Н. – доложила об экономической обоснованности платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина» к электрическим сетям Акционерного общества «Авиастар-ОПЭ» по индивидуальному проекту.

В соответствии с расчетом АО «Авиастар-ОПЭ», стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении, составила 2 241,34 тыс. руб.

Экспертами произведен перерасчет стоимости мероприятий, осуществляемых в целях реализации технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина»
к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» по индивидуальному проекту исходя 
из стандартизированных ставок, утверждённых приказом Агентства по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области от 18.11.2022 № 94-П «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области» (далее – утвержденные стандартизированные ставки с 01.12.2022).

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп) | 23 695,61 |
| 1 | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р): | 14,32 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями | 8,28 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 6,04 |
| 2 | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям (Ри) | 23 666,97 |
| 2.1. | строительство воздушный линий на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | 16 918,62 |
| 2.2. | обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения, на уровне напряжения 110 кВ | 6 748,35 |
| 3 | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям Публичного акционерного общества "Т Плюс" (Ртп) | 14,32 |
| 3.1. | Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р) | 14,32 |

АО «Авиастар-ОПЭ» является ближайшей территориальной сетевой организацией  для технологического присоединения Заявителя.

Согласно заявке Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина» (далее – Заявитель) на технологическое присоединение
к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ», первый просит обеспечить его максимальной мощностью присоединения в объеме 29 500 кВт на уровне напряжения 110 кВ по III категории надёжности.

Удовлетворение запроса Заявителя объемом мощности указанной в заявке повлечет ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства АО «Авиастар-ОПЭ», что является ограничением
на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства АО «Авиастар-ОПЭ»
и согласно п. 28 Правил технологического присоединения означает отсутствие технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с положениями, указанными в п. 30 Правил технологического присоединения, в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

В целях реализации мероприятий по технологическому присоединению
по индивидуальному проекту АО «Авиастар-ОПЭ» необходимо осуществить технологическое присоединение к вышестоящим электрическим сетям (Публичного акционерного общества «Т Плюс»).

Экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов учла затраты сетевой организации на осуществление организационных мероприятий, перечисленных
в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – С1)
в размере 14,32 тыс. руб. в соответствии с утвержденными стандартизированными ставками с 01.12.2022 (С1 за одно технологическое присоединение). В составе платы
за технологическое присоединение учтена инвестиционная составляющая на покрытие расходов по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство воздушный линий на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные, рассчитанные с применением утвержденных стандартизированных ставок.

Кроме того, согласно п 30.5 Правил технологического присоединения, уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту в составе указанной платы учтены размеры платы
за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящим сетевым организациям в целях присоединения указанного Заявителя в запрошенных им объемах. В данном случае АО «Авиастар-ОПЭ»
в материалах дела предоставлен договор технологического присоединения к вышестоящей организации – Публичного акционерного общества «Т Плюс», не являющейся сетевой организацией.

Согласно разъяснениям ФАС России от 13.09.2017 № 12, учитывая положения абзаца 2 пункта 4 статьи 26 Закона об электроэнергетике, плата за технологическое присоединение к электрическим сетям владельцев энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики (в том числе объектов электросетевого хозяйства и объектов
по производству электрической энергии) определяется в гражданско-правовом порядке
и по соглашению сторон может быть рассчитана исходя из стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение, устанавливаемых едиными на территории субъекта Российской Федерации.

При этом экспертами согласована стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью
и уровнем напряжения, определенная по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на 2023 год в размере 14,32 тыс. руб. Строительство новых объектов «Последней мили» исполнителем (ПАО «Т Плюс») техническими условиями
не предусмотрено.

На основании вышеизложенного, экспертная группа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области считает экономически обоснованным размером платы
за услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина»
к электрическим сетям Акционерного общества «Авиастар-ОПЭ» в размере
23 695,61 тыс. руб. без НДС.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина» к электрическим сетям Акционерного общества «Авиастар-ОПЭ» по индивидуальному проекту».

Проголосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 1 чел. (позиция Ассоциации «НП Совет рынка»), «Воздержался» - 0 чел.

2.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Председатель										    С.М.Курбатов

Секретарь											    Е.И.Никитина

Коростелева А.Н.____________